附件2

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机1 | 台 | 3 |
| 2 | 室内机2 | 台 | 5 |
| 3 | 室内机3 | 台 | 6 |
| 4 | 室内机4 | 台 | 7 |
| 5 | 室外机1 | 台 | 2 |
| 6 | 室外机2 | 台 | 1 |
| 7 | 空调温度控制器 | 个 | 21 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 配套施工 | 项 | 1 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 1 |

1.主要技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内机1 | ▲1.制冷量(kw):≥2.2 ▲2.制热量(kw):≥2.6 ●3.额定功率(w):≤70 ●4.循环风量（m³/h）：≥400 ●5.噪音值dB（A）：≤35 |
| 2 | 室内机2 | ▲1.制冷量(kw):≥2.8 ▲2.制热量(kw):≥3.2 ●3.额定功率(w):≤30 ●4.循环风量（m³/h）：≥450 ●5.噪音值dB（A）：≤35 |
| 3 | 室内机3 | ▲1.制冷量(kw):≥4.0 ▲2.制热量(kw):≥4.5 ●3.额定功率(w):≤55 ●4.循环风量（m³/h）：≥700 ●5.噪音值dB（A）：≤45 |
| 4 | 室内机4 | ▲1.制冷量(kw):≥6.3 ▲2.制热量(kw):≥7.1 ●3.额定功率(w):≤110 ●4.循环风量（m³/h）：≥1100 ●5.噪音值dB（A）：≤50 |
| 5 | 室外机1 | ▲1.制冷量(kw):≥28.5 ▲2.制热量(kw):≥31.5 ●3.额定制冷功率(kw):≤10.0 ●4.额定制热功率(kw):≤10.0 ▲5.能效等级：一级 ●6.噪音值dB（A）：≤65 |
| 6 | 室外机2 | ▲1.制冷量(kw):≥33.5 ▲2.制热量(kw):≥37.5 ●3.额定制冷功率(kw):≤11.0 ●4.额定制热功率(kw):≤11.0 ▲5.能效等级：一级 ●6.噪音值dB（A）：≤65 |