四川省抗癌协会会议室音视频设备及相关电路系统安装项目

采

购

文

件

单位名称：四川省抗癌协会

联系人（签名或盖章）：周易

移动电话：18100834056

目    录

第一章 报价邀请	2

第二章 供应商须知	3

第三章 供应商资格审查及符合性审查	5

第四章 采购需求	7

第五章 评分标准	16

第六章 响应文件格式	17

第七章 信息类非通用软件合同...............................	30

第一章 报价邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 四川省抗癌协会会议室音视频设备及相关电路系统安装项目 |
|  | 预算数量、单价 | 15万元 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评审方式 | 综合评分法 |
|  | 采购需求 | 详见采购文件第四章 |
|  | 递交响应文件时间 | 2026年4 月21日 14:30-17:30 （北京时间） |
|  | 响应文件递交方式 | 现场提交或邮寄 - 响应文件应在提交响应文件截止时间前送达； - 文件份数：正本 1 份、副本 1 份、电子文档 1 份； - 文件递交地点： 成都市武侯区长寿南路37号 注：响应文件应在提交响应文件截止时间前提交； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收 |
|  | 联系方式 | 联系电话028-85420115周老师 |

第二章 供应商须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）报价若低于成本价或高于限价，其响应文件作无效处理； （2）本次报价统一使用人民币报价，报价应是完成全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 采购文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为采购文件的有效组成部分 |
|  | 非正当理由放弃中选 | 若成交人以非正当理由放弃成交，在3年内，采购人不再接受其参与本单位的采购申请 |
|  | 响应文件的真实性要求 | 如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该响应文件作无效响应处理，成交人确定后发现的，采购人应当取消成交资格，并在官方网站对相关情况进行公示同时追究其相关法律责任。 |
|  | 评审要求 | 通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，根据采购文件的要求与供应商进行技术、商务协商和磋商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，评审小组确定成交供应商。 |
|  | 质量要求 | 供应商响应的货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证。如出现质量问题，供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任。 授权委托书及身份证复印件，保证承诺函，配置清单及易损件清单等项目属于必需提供项目，否则属于无效响应处理； |
|  | 服务要求须知 | 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下： （1）符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。 （2）根据实际使用情况，应备足货源，确保需求。 （3）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 （4）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。 （5）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，供应商应保证响应文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与供应商就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理） |
|  | 成交公告及合同签订 | 1.采购完成后，采购人在官网中发出中选公告。 2.请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系协会办公室 028-85420115。 3.中选供应商应在中选公告发出之日起十五日内与采购人签订采购合同。由于中选供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。 4.若成交供应商以非正当理由放弃成交，在3年内不得参与本单位的投标申请。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）供应商产生的一切费用由供应商自行承担； （2）若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； （3）本采购文件最终解释权归采购人所有。 |

第三章 供应商资格审查及符合性审查

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”； （2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”； （3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； （4）若为自然人：提供“身份证明材料”，若为个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本”或“营业执照、税务登记证” |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 供应商根据自身情况选择提供其中任意一项： ①可提供近三年（2022-2024年）任意一年的财务状况报告【（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表】；②也可提供近三年（2022-2024年）任意一个月供应商内部的财务报表复印件【供应商自行出具至少包含资产负债表】；③也可提供2023年度及以后银行出具的资信证明复印件；④新成立不足1年或1个财务年度的也可提供加盖公章的验资报告或营业执照副本复印件或资产负债表或在工商部门备案的公司章程复印件；⑤非营利性单位或其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。⑥供应商提供承诺函。 注：以上证明材料提供复印件并加盖供应商单位公章 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉 | 统一提供承诺函 (注：格式见第五章承诺函) |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 5 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 7 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 8 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 9 | 本项目其他资格条件： | 无。 |  |

| 符合性审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| 1 | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | （1）法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。 （2）授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。 注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。 |  |
| 2 | 采购文件中实质性要求 | 供应商符合第二章、第三章要求； 供应商符合第四章“★”的条款（若涉及） 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 3 | 比选申请文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |
| 4 | 报价 | 符合采购文件报价要求; 注：供应商无需另行提供证明材料 |  |

第四章 采购需求

一、采购清单

| ## 序号 | ## 货物、服务名称/项目名称 | ## ★数量及单位 | ## ★单价预算（万元） | ## ★单价限价（万元） | ## ★总价预算（万元） | ## ★总价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏面板及相关配件 | 6.2㎡ |  |  |  | 76000 |
| 2 | LED配电柜 | 1台 |  |  |  | 2000 |
| 3 | 会议线性音柱 | 2只 |  |  |  | 3500 |
| 4 | 功放 | 1台 |  |  |  | 3000 |
| 5 | 话筒主机 | 1台 |  |  |  | 4500 |
| 6 | 智慧屏 | 1台 |  |  |  | 15000 |
| 7 | 监控 | 8台 |  |  |  | 6000 |
| 8 | 电路系统安装 | 详见技术参数表 |  |  |  | 40000 |

二、技术参数

| 综合评分法：带★符号的为实质性要求，不满足视为无效投标；带▲符号的为重要参数为着重扣分项，无标识的为一般扣分项。 最低评标价法：技术参数均为实质性要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内高清LED显示屏 | 一．LED显示屏显示面板 ★1.屏体尺寸(长×高):≥2560mm×1760mm，原装日常维护备品备件≥0.3平米。 像素间距：≤1.25mm；屏幕像素密度≥640000点/m2 对比度：≥9000: 1，灰度等级：16Bit ，刷新率（Hz）：≥3840Hz；换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ，色温范围：范围1000K-15000K，支持范围内调节，亮度均匀性：校正后≥99%； 2.功率：要求LED显示屏峰值功耗≤390W/㎡，平均功耗≤130W/㎡； 3.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°； 4.亮度：产品亮度>600cd/㎡，具有随环境照度的变化自动调整亮度的功能，亮度均匀性：校正后≥99%； 5.色度均匀性：±0.0001Cx,Cy，像素失控率：无连续失控点； ▲6.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um； 7.平均失效工作时间：MTBF不低于100000h，使用寿命：≥100000H。 8.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h.通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常； 9.▲灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，提供测试照片给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备6KG的侧向推力。 10.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控； 11.防蓝光：VICO舒适度指数：1级，蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm； 12.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力； 13.具备自动通过构造非线性校正曲线和色坐标变换技术，使得色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀度、色度均匀性、刷新率、换帧频率等均符合光电标准 14.要求产品通过GB/T 16422-2014 老化测试，通过400mm以下的紫外光照射24H，不发生变黄老化现象； 15.电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 16.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流不大于3.5mA/m²（有效值）； 17.电磁兼容性：符合GB9254-2008，Class B标准. 18.LED屏具备:静电放电4KV(接触)、8KV(非接触)至少100次,产品无异常,电款苏瞬变脉冲群测试,无异常,浪涌、电压暂停、短时中断均无异常, 19.传导抗扰度符合BG/T 17626.6-2017 0.15MHz-80MHz,80%AM(1kHz),3V,符合性能标准A,辐射抗扰度符合BG/T 17626.3-2016 80MHz-1GHz,80%AM(1kHz) 3v/m符合性能标准A,工作磁场符合BG/T 17626.8-2006,50Hz,1A/m,符合性能标准A. 20.抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受1.5KV交流电源，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象。 21.满足GB 4943.1-2011要求，室温23.7℃，外壳温度不高于29℃，电源温度不高于32℃ 22.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，放置72小时，符合盐雾10级要求； 23.▲为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂； 24.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。 25.▲LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼酒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水； 26.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分通用要求； 27.▲所投屏体须通过CCC强制认证，节能认证； 以上1-26项技术参数须提供具有CNAS认证、CMA认证或者ilac-MRA认证的第三方权威检测机构出具的检验报告复印件加盖鲜章 | 6.2 | 平米 |
| 2 | 显示屏播控软件 | 1.▲支持多分屏，支持多图层多模板， 支持视频开窗，支持10个窗口叠加。 2.支持多个视频窗口同步解码：支持最多3个2K全高清视频窗口+1个4K超清视频窗口。（提供软件界面截图）。 3.▲无线投屏功能及处理能力，支持手机、 PAD、电脑投屏 、播放和投屏两不误，操作编辑简单，集成专业的控制，支持所见即所得的画面拖放控制体验。提供具有 CNAS 或 CMA 认证的第三方检验报告加盖鲜章。 4.丰富可视化窗口组件添加，如视频、图片、轨迹图片、文本、滚动字幕、轨迹文字、时钟、 天气、背景音乐、L00G、背景色、无线投屏、 网页、流媒体、输入信号等。提供具有 CNAS 或 CMA 认证的第三方检验报告加盖鲜章。 5.支持LED显示屏及音响系统一键开关、亮度、声音一键调节， 支持音视频、机械设备、灯光等的场景联动，一键群控。（提供软件界面截图）。 6.▲支持物理和虚拟遥控器,蓝牙遥控器30米有效控制距离，可实现一键呼出菜单，可开关屏，节目切换， 音量调节，非标比例的视频播放可以一键实现保持比例和画面铺满和自适应屏幕播放等。提供具有 CNAS 或 CMA 认证的第三方检验报告加盖鲜章。 7.支持U盘点播 支持U盘中的视频、图片、PPT/PDF无需上传，直接可通过手机、平板、蓝牙遥控器播放切换。 8.可拓展支持更多场景可选支持会议版本、多功能版本、以及拓展应用场景等，内容可视化操作便捷。（提供软件界面截图）。 9.会议功能首页显示及遥控体验，简洁系统首页设计，可触摸、可遥控、交互体验。预设节目自定义编辑排版支持预设节目任意自定义，投屏、视频、图片、 字幕、时钟、L0G0、输入信号、流媒体、网页任意组合叠加，满足各种显示场景需求，如双路输入信号同时显示，投屏加输入信号同时显示，输入信号加本地视频同时显示，投屏加本地视频同时显示，各种窗口可以任意调整位置和大小。 10.支持手机端远程管理智能终端设备及查看设备状态和异常，支持对医院信息化设备进行几种运维管理； 11.支持远程视频巡视，最大支持999人同时进行巡视，支持二分屏同时查看屏幕桌面和摄像头视频画面，支持喊话和文字消息发送； 12.支持素材管理，支持对图片、音频、视频、文档以及字体文件管理。可切换素材的最新版本，一键更新并替换发布内容。 13.支持播放优先级设定，按高、中、低三个播放优先级进行设定，支持同一优先级的播放内容轮播或替换播放的设定。 14.系统支持OTA升级，支持病毒查杀，可对远程弹窗进拦截开启或行病毒查杀； 15.素材管理支持对不同类型素材上传，支持对图片、视频、音乐、文档、office、网页、PDF、流媒体进行分类管理，支持RTMP和http流媒体在云播放，支持素材预览和分享； 16.支持发布文本、跑马灯、倒计时、时间组件、二维码、天气组件、背景音乐，1080P、4K高清视频、流媒体等多种媒体类型。 | 1 | 套 |
| 3 | 开关电源 | - 额定功率200W，4.5-5V输出。 2.具备过流，过压保护。 3.电源稳定性带载≤4块模组。 | 31 | 台 |
| 4 | 接收卡 | 1.提供厂家售后服务承诺书和项目授权书 2.▲.8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 3.▲.检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 4..一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 5..通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 6.▲.为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能，并提供供应商盖公章的LED显示屏十字线修复软件著作权证书及LED显示屏专业修缝软件著作证书两种证明文件 | 22 | 张 |
| 5 | 视频处理器 | 1.确保产品质量可靠，提供厂家3C认证证书 2.▲.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 3..为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 4..节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 5.▲.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 6.▲.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章 | 1 | 台 |
| 6 | LED配电柜 | 1.支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。 2、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能，支持可编程远程控制唤醒功能； 3、支持选配智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能，有效防止系统运行异常造成的设备损坏及安全问题。集成器内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。支持运行状态数据日志功能。 4、多媒体总控分路器具有强弱电防雷击自动保护功能，可有效保护电路安全，屏蔽过滤打雷造成的电流冲击。 | 1 | 台 |
| 7 | LED显示屏固定结构和结构装饰 | ▲专业性要求：供应商项目经理具有LED工程项目经理证书 显示屏整体结构采用镀锌钢材，整体完工须装饰喷漆美化处理，和原有的建筑风格一致，自行勘察现场.根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,结构件具有防锈，防腐功能，前维护安装方式，采用不锈钢包边，或者嵌入式安装软包包边 | 7 | 平米 |
| 8 | 会议线性音柱 | 频率响应：20Hz-20kHz 灵敏度：96dB 声压级：106dB 额定阻抗：8Ω 额定功率：100W 峰值功率：200W 尺寸：宽120*深155*高500 喇叭单元参数：1寸高灵敏度钕铁硼号角高音,4*3寸全频 五单元配合组成，高音25芯钕磁铁驱动，中低音19芯70磁，复合纤维盆，音乐细节丰富，人声通透清晰，中低频厚实，还原度高。箱体铝合金，结构结实严密。 | 2 | 支 |
| 9 | 功放 | 1.DSP多用途功率放大器，搭载环形变压器； 2.1.5U铝合金面板，DSP前级效果器搭配CLASS D类后级； 3.音乐与人声都独立配置8段参量均衡调节，4路麦克风输入； 4.配置3种效果存储与修改功能; 5.配置带5.0蓝牙与USB播放器接口，可播放无损音乐； 6.提供4路话筒输入、光纤同轴输入，搭配15米红外线遥控器，方便工程使用; 7.SUB超低音输出接口，纯音乐输出接口，5V1A电源接口; 8.内置麦克风自动静噪电路与反馈拟制电路; 9.双混响、残响、阻尼、预延时等功能使歌声更加丰富自然,； 10.专业级全电子音量控制，音乐变调与一键恢复出厂设置; 11.完善的过热，短路、直流等扬声器保护功能； 12.配置温控冷却风扇加强本机的散热，满足长时间工作; 主要技术参数 1. 立体声功率：2*200W 8Ω 2*300W 4Ω 2.频率响应： 20Hz-20KHz(±0.5dB) 3.总谐波失真：0.05% 4.信噪比 ： ≥98dB 5.输入灵敏度：音乐300mv / 话筒30mv 6.输入阻抗(不平衡/平衡)： 22KΩ 7.毛重：8 KG 8.机身规格:430*220*65 | 1 | 台 |
| 10 | 话筒主机 | 1.采用一拖四进口咪芯，全新的音频电路构架，中低频强劲，高音细腻，特别是在声音的细节上具有完美的表现力。 2、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷 3、理想环境下操作半径达到并超过100米，适用于各种要求场合。 4、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。载波频率范围:470MHz-960MHz(640MHz-690MHz) 频宽度:50MHz 调制方式:FM调频 最大频偏:±45KHz 频率响应:50Hz-16.5KHz 信噪比(S/N):>105dB(A) 失真度(1 KHz):<0.3% 工作温度:-10℃-55℃ 工作距离:100米(理想环境下) 振荡模式:数字频率合成器 杂散抑制:≥80dB 镜象抑制:≥80dB 灵敏度:5dBuV 音频输出电平:平衡输出(XLRoutputjack):400mV 非平衡输出(1/4”output jack)400mV/K3Ω 工作电压:DC12-16V 工作电流:≤350mA | 1 | 台 |
| 11 | 智慧屏 | - ★液晶屏显示尺寸≥86英寸； - LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。 2.玻璃工艺：采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，具有防飞溅功能，玻璃破碎不会溅出伤人，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥8级，透光率≥95%，雾度≤5%，光泽度≥79，反射率≤1%。 3.全贴合触控显示：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 4.▲自带安卓操作系统：安卓版本≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统； RAM≥4G，ROM≥64G；国产化4核CPU，2核GPU,共6核。 5.采用红外触控方案，支持手指和不透明物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率：32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。 3、内置扬声器：整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置四腔八驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器2*18W，全频扬声器2*18W，总额定功率≥72W。 4、▲内置麦克风：内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音，方便对音频进行采集；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。 5、内置摄像头：内置≥5000万像素摄像头，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，便于拍照和画面采集。 6、▲前置按键: 前置物理按键≤1个，支持一键亮/息屏、一键整机开关机、一键电脑开关机。接口具备至少前置三路USB3.0，一路Type-C，一路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。 7、▲护眼模式：支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。 8、▲五指菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等；其中，更多菜单中包含：上一级、触控锁、截图、相机、视频展台、健康护眼、设置、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、投票器、倒计日、冻结等，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏；更多菜单可支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出。 | 1 | 台 |
| 12 | 无线传输器 | 1.内置安卓系统≥13版本。系统内存≥4G，存储≥32G。支持双WiFi。蓝牙功能≥5.2。支持2路HDMI端口，要求包含1路HDMI IN，1路HDMI OUT。支持3路USB数据端口，要求包含1路TYPE-C或TYPE-A，1路USB3.0，1路USB2.0。具备有线RJ45联网、无线双频WiFi6联网能力。 2.整机要求支持遥控器控制，并标配遥控器。 3.整机要求预装信发集控功能，可进行远程信息发布和设备信息查看。 4.▲支持无线传屏BYOM能力，插入电脑(系统 MAC/Win)端，启动视频会议应用，BYOM功能下支持摄像头分辨率1080P，帧率30hz（提供证明材料）。 5.支持USB的Type-C和Type-A两种接口的无线投屏器。整机界面要求4K显示。 6.传输距离≥15米，启动时间≤4S。 7.▲无线传屏器具有传屏开关控制键、麦克风开关、摄像头开关、音量+、音量-（须提供实物照片）。 8.在安卓系统或 OPS 模块 windows 系统下控制大屏设备的一键投屏开关、 摄像头开关、麦克风开关、扬声器音量加减，大屏状态同步变化。 9.▲确保无线电发射设备的性能参数符合国家无线电管理规定和国家标准，提供本产品的SRRC证书复印件及国家机构官网截图。 | 1 | 套 |
| 13 | 移动支架 | 锖色商务外观，固定卡扣轮设计 最大承重：80kg | 1 | 套 |
| 14 | 安装调试和系统集成 | 1. 调试时要测试多种设置参数以保障显示最佳效果。 2. 每隔1-2年做一次色彩校正。 3. 应做到定期巡检，以保障设备稳定正常运行。 4. 免费对各个设备终身软件升级。 5. 出现故障要在1小时响应，2小时到达现场，4小时内修复到正常运行。 6. 同种设备多次维修后还不能正常运行的，需要在48小时内免费更换同型号的设备。 7. 含配套电缆、定制机柜、相关通讯线材等辅材辅料。 | 1 | 项 |
| 15 | 监控设备 | 1.设备须符合 GB/T 28181、ONVIF、GB 50348 等国标/行业标准； 2.传感器：≥1/2.8英寸 CMOS； 3.分辨率：≥400万像素（2560×1440）； 4.照度：彩色：≤0.005Lux @ F1.2，黑白：≤0.0005Lux @ F1.2； 5.红外：0Lux 6.镜头：2.8–12mm电动变焦/固定焦距 7.功能：宽动态≥120dB、3D降噪、电子防抖、透雾 为全新原厂原装，提供原厂质保、授权及检测报告。 ▲8.所投产品为全新原厂原装，提供原厂质保、授权及检测报告。 | 8 | 台 |
| 16 | 弱电安装 | - 弱电机柜1台； - JDG20电气配管180米； - 200*100弱电桥架50米； - 32寸显示器1台； - 24口POE交换机1台； - 24路硬盘录像机1台； - 网关设备1台； - 六类非屏蔽双绞线2000米； - 无线AP9台； - T0网络插座11个； - T0网络地插座； - 门禁1套； 以上所有内容报价需包含税费及安装人工费用 | 1 | 项 |

- ★商务要求：

1.合同签订后，采购方通知之日起（30）日内交货;

2.自验收报告双方签字之日起，全套货物保修期为（1）年。保修期后如购买维保，维保费用，不超

过设备总价的（10）%;

3.付款条款，按合同约定执行

4.交货地点：采购人指定地点；

5.安装、调试时间和期限：按合同约定执行；

6.售后服务内容、要求：按合同约定执行；

7.培训：按合同约定执行；

8.验收标准及方式：按合同约定执行；

9.违约责任：按合同约定执行。

注意：

1、本章技术参数中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。

2、本章标注“★”的内容为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

3、本章标注“▲”的为本次招标项目的重要性条款，原则上应尽量满足。供应商需提供厂家彩页或白皮书或检测报告复印件或重要功能截图等佐证材料（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为“▲”负偏离。

第五章 评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x30分因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。 |
| 2 | 业绩 | 3分 | 2023年1月1日(含)至今，投标人具有类似项目履约经验，每有一个得1.5分，最多得3分。 注：提供合同复印件或履约验收报告(或质量验收记录)复印件，否则不得分。 |
| 3 | 产品技术参数 | 35分 | 所有参数符合标书要求得 35分，所投设备的技术参数、性能等应满足采购文件的要求;标注“▲”技术指标出现负偏离，每一个扣 2.5分;其他参数出现负偏离，每一个扣0.5分，扣完为止。注:以上参数响应需在技术偏离表中逐条响应并提供相应的佐证材料，否则按负偏离处理。 |
| 4 | 安装调试方案 | 20分 | 根据供应商提供的实施方案（包括但不限于①培训方案；②安装调试方案；③实施进度计划；④质量控制措施；⑤应急预案）进行综合评审：完全满足项目要求的得20分，考虑因素每缺一项扣5分；每有一项缺陷扣2分。 注：内容有缺陷指以下情形中的任意一项：项目名称、服务内容及要求、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；技术环节不规范或漏缺项；实施操作流程不规范或漏缺项；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；实施过程或质量控制措施缺乏有效监督机制；重要环节重要流程保障不充分；应急措施不规范或漏缺项或与实际情况不符等。 |
| 5 | 技术培训方案 | 10分 | 供应商对本项目提供的后续服务方案：包括但不限于①服务电话及人员配置；②故障响应时间；③服务措施及范围；④巡检服务；方案内容完整且与本项目实际需求匹配得10分；有一项缺失扣5分；有一项缺陷的扣2分。 注：内容有缺陷指以下情形中的任意一项：项目名称、服务内容及要求、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；技术环节不规范或漏缺项；实施操作流程不规范或漏缺项；方案内容不清晰或交叉混乱；方案内容与项目内在需求有漏项；实施过程或质量控制措施缺乏有效监督机制；重要环节重要流程保障不充分；应急措施不规范或漏缺项或与实际情况不符等。 |
| 6 | 节能、环保 | 2 | 报价产品中属于国家优先采购范围的，则每有一项为政府采购节能产品或者环境标志产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的不得分。本项最多得2分。 注：按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。 |

第六章 响应文件格式

（响应文件封面）

项目名称：

响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

承诺函

致：

本公司（公司名称）参加（ xx项目）（项目编号：xx）的参选活动，现承诺我公司：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

（八）我方承诺，截止至参选截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。在领取成交通知书时，提供通过“信用中国”网站等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。三年内不再参加四川省抗癌协会的各类采购活动。

参选供应商名称：（盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章)：

参选日期:

具有独立承担民事责任的能力的证明材料

(......)

具有健全的财务会计制度的证明材料

本项目其他资格条件提供的证明材料

(......)

（若未涉及，填“无”即可）

法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

供应商名称：        （盖章）

时间：

注：

1.供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我方委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的采购活动。委托代理人在采购活动和磋商、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

申请人名称：        （盖章）

时间：

注：
1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。
2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

采购需求应答表

| 采购需求概述：（带★号的为实质性要求，不满足视为无效投标，带▲为重要参数） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 投标应答 | 响应/偏离 （正、负） | 证明材料 |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
|  |  |  |  | （X页-X页） |
| ★商务条款 |  |  |  |  |

填表说明：
1.供应商必须按采购需求的内容据实填写，不得虚假响应，否则将取消其成交资格并按规定追究其相关责任。
2.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
3.需提供的证明材料，包括但不仅限于(......)等。

供应商名称：        （盖章）

时间：

报价一览表

单位公章（加盖鲜章）：

| 服务内容 | 服务期限 | 投标报价（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：续保期内硬件设备维修、零部件、易损件及工时费等全部包含在本项目；

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

供应商认为需要提供的其他材料

格式自拟

九、技术、服务参数证明材料
十、业绩清单
十一、供应商基本信息

| 投标供应商基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（姓名） |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |
| 实际控股人（姓名） |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |
| 项目联系人（姓名） |  |  |  | 联系电话（手机） |  |  |  |  |  |
| 账户信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商规模 |  | 大型企业□ | 中型企业□ |  |  | 小微型企业□ |  |  | 其他□ |
| 供应商特殊性质 |  | 监狱企业□ |  |  | 残疾人福利性单位□ |  |  | 其他□ |  |
| 开户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行行号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商所在区域 |  | （精确到区县） |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商座机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：请投标供应商仔细认真填写，每项必填，不能出现空格，填写内容必须准确。若后期项目执行过程中，与所填信息不一致，由投标供应商自行承担所有责任。

以上***投标供应商确认准确无误！

****投标供应商（签章）

第七章 合同编号：

信息类非通用软件采购合同

| 甲方:（买方） | 乙方:（卖方） |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电话： | 电话（座机）： |
| 联系人： | 联系人及电话： |
|  | 售后服务电话: |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及采购项目(项目编号:)的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，为保护买、卖双方的合法权益，经双方友好协商，在自愿、公平的情况下甲、乙双方同意签订采购合同。详细技术说明及其他有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》、补充协议等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

第一条  项目内容

| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (RMB元) | 总价 (RMB元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 总价（万元）：元整 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  合同总价

合同总价（含税）为人民币元，大写人民币元整；该合同总价已包括项目涉及的硬件和软件开发、生产、运输、安装、调试、培训及质保期内维保等相关服务的全部含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条  合同结算

（一）结算依据：采购合同、乙方销售发票及付款申请、甲乙双方共同签署的正式验收报告或服务报告。

（二）结算方式

。

（三）本项目未支付的合同价款不计利息。

（四）甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额有效的发票，否则甲方有权顺延付款时间，且无需承担任何违约责任。

第四条  付款方式及乙方收款账户

甲方以银行转账方式转账至乙方公司账户内。

乙方公司账户如下：

公司名称：

注册地址：

开户银行：

银行行号：

账号：

电 话：

第五条  交付地点

。

第六条  安装、调试时间和期限

（一）安装调试期限为本合同生效后日。

（二）在合同生效后  7  日内，乙方向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（三）项目软硬件到货后经甲方同意，乙方  7  日内派有经验的技术人员负责安装和调试。

（四）乙方应在规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

第七条  培训

（一）乙方提供完整的培训计划和方案。

（二）操作培训：在安装调试完成后，由乙方技术人员现场进行操作使用的培训和指导。出席对象为甲方对该系统的操作技术人员及相关人员等。培训目的是让受培训人员完全掌握该系统的操作流程和操作方法，甲方受培训人员签字确认后视为培训合格。上述培训为项目的标准配套服务，培训所需全部费用均由乙方承担。

（三）维护培训：安装调试时，由乙方技术人员对甲方维护工程师进行现场培训，培训的目的是让甲方维护工程师掌握常见故障的判断与常规处理方法以及日常的维护保养方法，甲方维护工程师签字确认后视为培训合格。上述培训为该产品的标准配套服务，培训所需全部费用均由乙方承担。

第八条  验收及交付时间和方式

（一）正式验收标准

1.招投标文件、承诺约定、合同及附件。

2.软硬件配置齐全，乙方保证按时提供项目的硬件、软件和技术资料等。

3.项目的软硬件质量符合我国法律法规规定的标准，是原产地生产的原装全新产品；技术参数和性能指标达到招投标文件、合同附件、产品技术说明等。验收时乙方向甲方提供保证其产品质量的相关手续。甲方有权委托国内有资格的单位对项目软硬件的质量、技术参数、性能等进行检测校准，发生的所有费用由乙方承担。如双方对质量和参数性能有异议，可由甲、乙双方认可的国家相关部门专家验收，以专家出具检测验收报告为准，由此产生的费用由乙方负责。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如软硬件经乙方三次维修仍不能达到合同约定的质量和参数性能，甲方有权退货，并视作乙方不能正常交付而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。本条所约定由乙方承担的费用由乙方直接支付，如甲方进行了垫付的，甲方有权要求乙方偿还。

4.技术资料齐全（中（英）文原版壹套和全套光盘资料），乙方不能完整交付本款规定的资料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付。具体技术资料说明如下：

（1）软件：技术指标参数、项目计划书、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据及数据库设计书、测试报告、用户手册、操作手册、接口规范、其他的技术资料等；

（2）硬件（如有）：技术指标参数、出厂检验合格证书、技术说明书、详细的操作使用说明书、维修/维护手册、装机所需要的外部条件说明和相关图纸（如房屋、电源、温度、湿度等）、其他的技术资料等。

5.软硬件安装调试完毕后能完全正常运行 90  日。

6.培训完毕。

（二）正式验收时间

在安装、调试及培训完成后 30 日内初步进行技术验收，甲方审核项目软硬件能否投入使用。初步验收合格后，进入 90  日试用期；试用期间发生质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后由乙方提出书面验收申请,甲方 30 日内组织正式验收。

（三）正式验收方式

由乙方按甲方要求编写验收资料[含配置验收、主要性能及软件验收、质量验收、试（使）用验收和培训验收等]，甲方在 30 日内组织相关部门与乙方共同验收，达到所有标准后，甲乙双方签字认可后开始计算保修期。

（四）验收时如发现所交付的软硬件有不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，乙方应按照甲方要求及时修复、修理、重整或更换，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，且正式验收时间不顺延。

第九条  售后服务内容及要求

（一）软硬件质量要求：在正常使用的情况下，软硬件保证有 5  年以上使用期限，如因乙方的原因（包括拒绝维保致合同解除）导致使用期不足 5 年的，未支付的款项甲方不再支付，乙方应返还甲方剩余期限对应的款项，返还金额不低于合同金额的  50%  。

（二）乙方工程师每年次巡回保养服务。

（三）保修（制造厂家书面出具售后服务承诺书）

1.保修期限：自验收报告经双方签字之日起硬件保修期为年，软件保修期为年。

2.保修内容、要求

（1）硬件（含主机、附件）

硬件在保修期内，如果出现三次以上因质量引起的故障，乙方负责免费更换同类新产品。乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明做好免费保修服务，保修期内维修、零部件、易损件及工时费等全部免费。

（2）软件

在保修期内，软件如发生三次（含三次）以上缺陷问题，影响系统的正常运转，乙方必须无偿更换性能更好、稳定性更高的软件。乙方为甲方提供软件免费升级、漏洞修复及缺陷问题修复服务。乙方免费开放所有接口并提供安装密码、使用密码和维修密码给甲方。甲方要求开放标准接口或开发新接口，乙方免费协助实现。任何时候免收远程软件维修费。

（四）保修期后,乙方终身上门服务，乙方接到甲方通知并商定维修价格后先进行维修，系统完全正常运行后双方签订定制开发/维修报告，甲方  90 日内支付款项。定制开发内容、零部件及易损件自双方签订定制开发/维修报告之日起保修 6 个月。

（五）维修时间和时限：在保修期内，乙方接到甲方通知后2小时内，做出反应，如4小时内无法电话或远程解决问题，乙方工程师须8小时内到达甲方现场进行维修。解决时间，不更换零部件或软件升级自甲方通知之时起24小时内解决；更换非大型部件或软件部分升级48小时内解决；更换大型部件或软件大版本升级5日内解决。以上所有时间均含节假日。

（六）零部件供应及价格：乙方终身提供硬件设备的零部件，其零部件、易损件价格按市场最低价结算。

（七）硬件开机率：在保修期内，硬件年开机率≥99％，开机天数每少天，免费保修期增加天。

（八）软件故障率：在保修期内，软件年运行故障率≦0.5％，故障时间每多一小时，免费保修期增加天。

（九）保修期后，如甲方购买维保服务，双方再行商谈，且乙方保证保修价格不得高于，维保的内容和要求与保修期一致。乙方拒绝按前述约定与甲方签订维保合同的，甲方有权委托第三方进行维保，甲方支付给第三方的维保费超过前述约定价格的部分由乙方承担，造成甲方其他损失的（包括但不限于重新招标、比选的费用、货物不能正常使用导致的甲方的运营损失及第三方损失等），乙方还应当赔偿。如第三方无法提供维保服务，乙方又拒绝按前述约定与甲方签订维保合同的，甲方有权解除本合同，不支付剩余款项(如有),乙方应当向甲方支付本合同金额20%的违约金，并返还合同金额的款项，造成甲方其他损失的（包括但不限于购买、安装替代货物与本合同货物的价差、重新招标（比选）的费用、更换货物导致的甲方的运营损失及第三方的损失等），乙方还应当赔偿。

第十条  违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收产品的应赔偿乙方损失,但赔偿金不超过拒收产品价款的 10% 。甲方无正当理由拒收的产品，由乙方自行处置，甲方不承担产品丢失或损毁等风险。

2.甲方逾期支付货款的，应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金，有正当理由除外。

（二）乙方违约责任

1.乙方逾期交付或逾期完成正式验收的（不可抗力导致的除外），应向甲方偿付货款总价 万分之一/天 的违约金；逾期交付或逾期验收超过60天，甲方有权解除本合同，乙方则应按合同总价 30% 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及同期银行贷款利息。

2．乙方交付的产品质量不符合规定的，须在甲方通知后 7 日内更换合格的产品给甲方，否则，视作乙方构成逾期交付或逾期验收。因质量问题发生更换的，交付及正式验收时间不顺延。

3.乙方产品经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定产品质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方逾期交付或逾期验收。乙方除按照本款第1项承担违约责任外，还须在收到检测结果后30天内无条件更换合格的产品。逾期未更换合格的产品，甲方有权解除本合同，乙方应另付合同总价 20% 的赔偿金给甲方，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及同期银行贷款利息。

4.乙方保证本合同项目的权利无瑕疵，包括产品或服务的所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述项目主张权利或国家机关依法对产品进行没收、查封、责令停止侵权行为等的，乙方除应向甲方返还已收款项及同期银行贷款利息外，还应另按合同总价的 20% 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切直接及间接损失，同时甲方有权解除本合同。

5.乙方未按照本合同约定及时履行其保修义务的，甲方有权委托其他有资质的机构进行保修，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方有权从剩余货款中直接扣除。若因此给甲方造成了损失的，乙方还应全额赔偿。

6.乙方未经甲方书面同意将本合同项下义务全部或部分转让给第三方的，甲方有权解除合同，并有权委托其他有资质的机构继续服务，由此产生的一切费用由乙方承担，甲方有权从剩余货款中直接扣除并要求乙方支付合同总价 2倍  的违约金。若因此给甲方造成了其他损失的，乙方还应全额赔偿。

7.乙方在合同履行中表示无法按招标（比选）时提交的响应文件或本合同提供货物或服务的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价 20% 的违约金给甲方，同时返还甲方已支付的所有合同款项及同期银行贷款利息，并承担甲方更换服务产生的差价。

8.乙方解除合同或因拒绝履行合同致甲方解除合同的，应当退还甲方支付的所有合同款项并向甲方支付合同总金额 50%的违约金，造成甲方其他损失的，乙方还应当赔偿。

9.乙方违约除按上述约定承担违约责任外，还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于重新采购的费用、重新采购服务的差价、因乙方未能提供服务期间给甲方造成的运营损失及其他损失、甲方因乙方违约向第三方承担的违约金及赔偿金、诉讼费、保全费、律师费、鉴定费、差旅费等）。

10.乙方按照合同约定应支付的违约金、赔偿金，乙方拒绝支付的，甲方有权从应付款中优先扣除，乙方对此不持异议。

第十一条  知识产权及数据隐私保护

（一）乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任，若因此给甲方造成了损失，乙方还应全额赔偿。如本合同使用了第三方知识产权的，乙方应当提供权利人的授权文书作为本合同附件，相关使用费已包含在本合同价款当中，甲方不再另行承担任何使用费。乙方在项目实施过程中采用自有知识成果的，需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供技术支持，甲方享有免费使用权。

（二）乙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的商业技术秘密、经营秘密、患者隐私数据及诊疗相关数据等甲方未公开的信息负保密义务，不得向任何第三方透露，不得用作本合同以外的其它用途。否则，乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失，包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用、诉讼费、公告费、公证费、保全费等。保密期为永久。损失无法计算的，双方同意按照合同金额的 10 倍计算违约金。

（三）合同履行期间，甲方使用乙方的信息系统过程中产生的知识成果及相关知识产权均归属于甲方。

（四）乙方必须将软硬件系统、数据库最高管理权限交付给甲方，且不得留存最高管理权限的任何信息。

第十二条  不可抗力

（一）因不可抗力事件受到影响无法履行合同的一方应在 7 个工作日内通知对方，并出具相关证明。当不可抗力事件消除后，受到影响的一方应尽快书面通知另一方。

（二）由于不可抗力事件而影响合同履行的，但不影响合同目的实现的，可延迟履行合同期限，延迟时间相当于事故所影响的时间。

第十三条  争议的解决

（一）招标（比选）文件、投标（响应）文件、承诺约定、本合同的附件、补充协议是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，如以上各文件相互有冲突或不一致的地方，应以有利于甲方解释为准。

（二）招标文件、投标文件、承诺约定、本合同的附件及本合同如有中、英文两种版本的,应以有利于甲方解释为准。

（三）未尽事宜,双方另行协商解决，并签订补充协议。

第十四条  法律管辖及仲裁

甲乙双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好协商无法解决时，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

第十五条  通知、送达

甲、乙双方确认，本合同载明的通讯信息可作为送达合同、发票，以及与本合同相关之公函、律师函、法院、仲裁机构送达诉讼、仲裁文书等相关文书的有效联系方式。甲乙双方联系人或履行合同的人如用电子邮件、短信、微信、QQ等即时通讯工具发送上述文件的，发出方系统显示发送成功之日应被视为对方收到日期。

因以下情形导致法律文书未能被当事人接收的，依然产生送达的法律后果，自交邮后第7日视为送达：

（一）当事人提供或者确认的送达地址不准确的；

（二）送达地址变更后3日内未书面告知对方和人民法院的；

（三）当事人或有权签收人拒绝签收的。

第十六条  本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，经甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字后正式生效。

第十七条  双方需要说明的其他事项（如有）。

附件一：报价清单

附件二：技术要求清单

附件三：廉洁购销协议

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（甲方）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

附件一：报价清单

附件二：技术要求清单

附件三：廉洁购销协议

廉洁购销协议

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构信息类产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及合同约定购销软件、硬件、服务等信息类产品。

- 甲方应当严格执行合同验收、入库制度，对采购信息类产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得接受与采购挂钩的捐赠资助。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向医院纪检监察部门反映情况。

- 乙方公司如有甲方干部及配偶、子女及配偶在其公司从事设备、耗材等经营活动的人员必需如实向甲方纪检部门进行报备。人员信息如有变更，需及时向甲方纪检监察部门重新报备。

- 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用信息类产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食费宿用。

- 乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人（甲方）： | 法定代表人或授权委托人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |